| 序号 | 监测点位名称 | 监测点位地址 | 监测结论 |  | 辐射环境现状监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红星水果市场 | 湖南省长沙市雨花区湘府路红星批发水果市场6栋5层顶楼顶 | 监测结果表明，红星水果市场基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值，即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站北侧地面; 18; 5; 0.83; 0.18. ▲2; 基站北侧地面; 18; 20; 0.99; 0.26. ▲3; 基站东侧地面; 18; 10; 1.66; 0.73. ▲4; 基站东北侧地面; 18; 15; 1.65; 0.72. ▲5; 基站西北侧地面; 18; 20; 0.94; 0.23. ▲6; 基站南侧地面; 18; 26; 1.00; 0.27. 以下空白. |
| 2 | 长沙华盛世纪新城营销中心5G | 长沙华盛世纪新城7栋拉远 | 监测结果表明，长沙华盛世纪新城营销中心5G基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站南侧地面; 23; 10; 0.53; 0.07. ▲2; 基站南侧地面; 23; 30; 1.23; 0.40. ▲3; 基站东侧地面; 23; 30; 0.58; 0.09. ▲4; 基站东北侧地面; 23; 32; 0.50; 0.07. ▲5; 基站西北侧地面; 23; 12; 0.48; 0.06. ▲6; 基站西侧地面; 23; 20; 0.61; 0.10. 以下空白. |
| 3 | 长沙天心九峰小区花园西5G | 长沙天心九峰小区花园西 | 监测结果表明，长沙天心九峰小区花园西5G基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站东南侧地面; 50; 25; 0.60; 0.10. ▲2; 基站东南侧地面; 50; 12; 0.45; 0.05. ▲3; 基站南侧地面; 50; 15; 0.37; 0.04. ▲4; 基站南侧地面; 50; 25; 0.88; 0.21. ▲5; 基站北侧地面; 50; 10; 0.25; 0.02. ▲6; 基站西北侧地面; 50; 20; 0.17; 0.01. 以下空白. |
| 4 | 龙吉湾龙翔苑1栋 | 龙吉湾龙翔苑1栋 | 监测结果表明，龙吉湾龙翔苑1栋基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站北侧地面; 33; 10; 0.51; 0.07. ▲2; 基站东北侧地面; 33; 10; 0.72; 0.14. ▲3; 基站东侧地面; 33; 20; 0.40; 0.04. ▲4; 基站南侧地面; 33; 20; 0.29; 0.02. ▲5; 基站西侧地面; 33; 25; 0.56; 0.08. ▲6; 基站西南侧地面; 33; 20; 0.59; 0.09. 以下空白. |
| 5 | 石峰区湘天桥医院 | 株洲市石峰区湘天桥医院 | 监测结果表明，石峰区湘天桥医院基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值，即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 东南侧居民楼旁; 32; 28; 1.15; 0.35. ▲2; 东侧商店旁; 32; 14; 1.03; 0.28. ▲3; 东北侧道路; 32; 18; 1.02; 0.28. ▲4; 西北侧小巷; 32; 10; 0.85; 0.19. ▲5; 西侧地面; 34; 35; 0.47; 0.06. ▲6; 南侧地面; 32; 8; 0.67; 0.12. 以下空白. |
| 6 | 天元区教育局 | 株洲市天元区教育局 | 监测结果表明，天元区教育局基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 东南侧十字路; 40; 40; 1.30; 0.45. ▲2; 南侧地面; 40; 30; 0.97; 0.25. ▲3; 西南侧地面; 40; 38; 0.67; 0.12. ▲4; 东侧地面; 40; 15; 0.78; 0.16. ▲5; 东北侧地面; 40; 30; 1.14; 0.34. ▲6; 西北侧地面; 40; 40; 0.60; 0.10. 以下空白. |
| 7 | 株洲芦淞龙泉路小学旁5G | 株洲芦淞龙泉路小学旁 | 监测结果表明，株洲芦淞龙泉路小学旁5G基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站所在西北侧; 24; 25; 0.92; 0.22. ▲2; 基站所在东侧; 24; 25; 0.69; 0.13. ▲3; 基站所在西侧; 24; 42; 1.09; 0.32. ▲4; 基站所在东南侧; 24; 33; 0.20; 0.01. ▲5; 基站所在西南侧; 24; 24; 1.38; 0.51. 以下空白. |
| 8 | F_Z_株洲市芦淞区南苑小区 | 株洲市芦淞区南苑小区13栋9层顶 | 监测结果表明，F_Z_株洲市芦淞区南苑小区基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站所在北侧; 25; 38; 1.44; 0.55. ▲2; 基站所在楼正下方; 25; 1; 0.29; 0.02. ▲3; 基站所在东北侧; 25; 40; 1.48; 0.58. ▲4; 基站所在南侧; 25; 40; 0.23; 0.01. ▲5; 基站所在西北侧; 25; 40; 2.22; 1.31. 以下空白. |
| 9 | 东方红广场 | 湖南省湘潭市岳塘区长新路与望月路交汇处 | 监测结果表明，东方红广场基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值，即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 西南侧地面; 30; 32; 1.80; 0.86. ▲2; 铁塔能源店前; 31; 27; 1.20; 0.38. ▲3; 美伊天农贸市场北门口; 31; 37; 1.42; 0.54. ▲4; 东侧道路旁; 31; 31; 2.71; 1.95. ▲5; 西北侧道路旁; 31; 16; 4.58; 5.57. ▲6; 东北侧7楼居民楼旁; 28; 48; 3.97; 4.18. 以下空白. |
| 10 | 岳塘区电厂新村 | 湘潭市岳塘区电厂新村综合楼楼顶 | 监测结果表明，岳塘区电厂新村基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 西北侧主瓣方向; 30; 27; 2.88; 2.20. ▲2; 电厂新村物业服务中心门口; 30; 29; 0.78; 0.16. ▲3; 东南侧主瓣方向; 30; 30; 3.47; 3.20. ▲4; 东南侧主瓣方向; 30; 40; 2.78; 2.05. ▲5; 东南侧主瓣方向; 30; 35; 4.07; 4.40. ▲6; 基站西南侧; 30; 31; 2.36; 1.48. 以下空白. |
| 11 | 湘潭岳塘环保局5G | 湖南省湘潭市生态环境局外 | 监测结果表明，湘潭岳塘环保局5G基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 湘潭龙华医院门口; /; /; 0.90; 0.21. ▲2; 基站西南侧6F居民楼5楼住户门口; /; /; 0.16; 0.01. ▲3; 湘潭市生态环境局旁; 31; 46; 1.20; 0.38. ▲4; 职工之家2楼操作间门口; /; /; 1.34; 0.48. ▲5; 职工之家4楼窗口; /; /; 0.20; 0.01. ▲6; 基站西北侧道路31米处; 31; 31; 1.43; 0.54. 以下空白. |
| 12 | 湘潭市委 | 湘潭市委 | 监测结果表明，湘潭市委基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站所在楼门口; /; /; 3.56; 3.36. ▲2; 基站所在楼1楼大厅; /; /; 0.33; 0.03. ▲3; 基站西北侧停车场内; 93; 37; 3.31; 2.91. ▲4; 基站西侧停车场内; /; /; 2.49; 1.65. ▲5; 基站南侧停车场内; /; /; 1.69; 0.76. ▲6; 基站东侧停车场内; /; /; 2.10; 1.17. 以下空白. |
| 13 | 蒸湘区-交警大队 | 蒸湘区-交警大队 | 监测结果表明，蒸湘区-交警大队基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值，即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 西北侧地面; 48; 45; 0.48; 0.06. ▲2; 西北侧地面; 48; 30; 0.46; 0.06. ▲3; 西侧地面; 48; 30; 0.47; 0.06. ▲4; 东侧地面; 48; 39; 0.53; 0.07. ▲5; 东南侧地面; 48; 49; 0.79; 0.17. ▲6; 南侧地面; 48; 25; 0.73; 0.14. ▲7; 西南侧地面; 48; 28; 0.62; 0.10. 以下空白. |
| 14 | 蒸湘区-聚贤路1号 | 蒸湘区-聚贤路1号 | 监测结果表明，蒸湘区-聚贤路1号基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站东侧地面; 20; 20; 0.78; 0.16. ▲2; 基站东南侧地面; 20; 18; 0.83; 0.18. ▲3; 基站南侧地面; 20; 31; 1.64; 0.71. ▲4; 基站西南侧地面; 20; 38; 1.47; 0.57. ▲5; 基站东北侧地面; 20; 32; 1.12; 0.33. ▲6; 基站西北侧地面; 20; 16; 0.39; 0.04. 以下空白. |
| 15 | 衡阳雁峰风口社区5G | 衡阳雁峰风口社区 | 监测结果表明，衡阳雁峰风口社区5G基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站东偏南地面; 24; 41; 0.26; 0.02. ▲2; 基站东南侧楼旁; 24; 28; 0.34; 0.03. ▲3; 基站南侧楼旁; 24; 21; 0.30; 0.02. ▲4; 基站西南侧地面; 24; 24; 0.41; 0.04. ▲5; 基站东北侧地面; 24; 26; 0.23; 0.01. ▲6; 基站西北侧池塘前; 24; 17; 0.85; 0.19. ▲7; 楼道窗口旁; /; /; 1.19; 0.38. 以下空白. |
| 16 | 市林业局 | 衡阳市林业局 | 监测结果表明，市林业局基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站东北侧路对面; 30; 49; 0.67; 0.12. ▲2; 基站北侧地面; 30; 35; 0.32; 0.03. ▲3; 基站西北侧房旁; 30; 41; 0.67; 0.12. ▲4; 基站东侧人行道; 30; 18; 0.76; 0.15. ▲5; 门卫室旁; 30; 40; 0.57; 0.09. ▲6; 基站南侧空地; 30; 30; 0.57; 0.09. ▲7; 基站西南侧空地; 30; 49; 0.32; 0.03. ▲8; 基站西侧空地; 30; 46; 0.51; 0.07. 以下空白. |
| 17 | 富桥市场 | 益阳市赫山区富桥市场 | 监测结果表明，益阳市赫山区富桥市场移动通信基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值，即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E（V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站南侧房屋4F-5F楼梯口; 4; 17; 1.26; 0.42. ▲2; 基站南侧房屋3F-4F楼梯口; 7; 17; 0.36; 0.03. ▲3; 基站西南侧地面; 16; 17; 0.22; 0.01. ▲4; 基站南侧地面; 16; 14; 0.12; 0.004. ▲5; 基站东南侧地面; 16; 18; 0.28; 0.02. ▲6; 基站东北侧地面; 22; 31; 0.27; 0.02. ▲7; 基站北侧地面; 22; 21; 0.25; 0.02. ▲8; 基站西北侧地面; 22; 26; 0.13; 0.004. 以下空白. |
| 18 | 益阳赫山区金山汽修厂5G | 益阳市赫山区十洲路欣乐汽车美容护理中心对面 | 监测结果表明，益阳赫山区金山汽修厂5G移动通信基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E（V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 机箱旁; 26; 1; 0.89; 0.21. ▲2; 基站西南侧地面; 26; 32; 5.07; 6.82. ▲3; 基站南侧地面; 26; 42; 1.75; 0.81. ▲4; 基站东南侧地面; 26; 23; 1.35; 0.48. ▲5; 基站北侧地面; 26; 21; 6.92; 12.71. ▲6; 基站东侧地面; 26; 32; 2.62; 1.82. ▲7; 基站西侧地面; 26; 33; 2.92; 2.26. 以下空白. |
| 19 | 益阳市安化县林家安置区 | 益阳市安化县林家路安置小区8栋一单元801 | 监测结果表明，益阳市安化县林家安置区移动通信基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线距离(m); 电场强度 E（V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站东北侧地面; 30; 26; 1.69; 0.76. ▲2; 基站北侧地面; 30; 13; 1.04; 0.29. ▲3; 基站西北侧地面; 30; 28; 1.81; 0.87. ▲4; 基站西侧地面; 30; 35; 1.96; 1.02. ▲5; 基站西南侧地面; 30; 40; 1.06; 0.30. ▲6; 基站南侧地面; 30; 15; 0.65; 0.11. ▲7; 基站所在楼7F楼梯口; 12; 3; 1.45; 0.56. 以下空白. |
| 20 | 益阳市安化县陶澍广场 | 益阳市安化县辰溪西路林家安置小区28栋对面 | 监测结果表明，益阳市安化县陶澍广场移动通信基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E（V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 机箱旁; 35; 1; 1.38; 0.51. ▲2; 基站西南侧地面; 35; 41; 1.38; 0.51. ▲3; 基站西侧地面; 35; 32; 1.72; 0.79. ▲4; 基站西北侧地面; 35; 30; 1.88; 0.94. ▲5; 基站东北侧地面; 35; 40; 1.24; 0.41. ▲6; 基站东侧地面; 35; 46; 1.51; 0.61. ▲7; 基站东南侧地面; 35; 21; 1; 0.27. 以下空白. |
| 21 | 德山金帛 | 湖南省常德市德山区有德路金帛化纤公司门口 | 监测结果表明，德山金帛移动通信基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线距离(m); 电场强度 E（V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 天线塔底; 27; 0; 0.33; 0.03. ▲2; 天线东侧; 27; 49; 1.59; 0.67. ▲3; 天线东南侧（盛祥大酒店）; 27; 43; 1.22; 0.40. ▲4; 天线南侧（门卫室）; 27; 23; 0.53; 0.07. ▲5; 天线西南侧（1F 南侧）; 27; 43; 0.39; 0.04. ▲6; 天线西侧; 27; 47; 0.76; 0.15. ▲7; 天线西北侧; 27; 31; 0.49; 0.06. ▲8; 天线北侧（厂房南侧）; 27; 34; 0.28; 0.02. ▲9; 天线东北侧（门卫室）; 27; 40; 0.93; 0.23. 以下空白. |
| 22 | 常德武陵宝丽华彩板厂5G基站 | 常德武陵区宝丽华彩板厂 | 监测结果表明，常德武陵宝丽华彩板厂5G移动通信基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线距离(m); 电场强度 E（V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 天线塔底; 26; 0; 0.8; 0.17. ▲2; 天线东侧（2F 南）; 26; 12; 1.01; 0.27. ▲3; 天线东侧（阳光汽车门口）; 26; 28; 1.24; 0.41. ▲4; 天线东南侧（3F 北）; 26; 34; 0.98; 0.25. ▲5; 天线南侧; 26; 50; 2.26; 1.36. ▲6; 天线西侧; 26; 50; 0.49; 0.06. ▲7; 天线北侧（乐钧实业门口）; 26; 20; 0.68; 0.12. ▲8; 天线北侧（江铃福特）; 26; 50; 0.8; 0.17. 以下空白. |
| 23 | 鼎城西洞庭祝丰镇 | 常德市鼎城西洞庭祝丰镇 | 监测结果表明，鼎城西洞庭祝丰镇移动通信基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线距离(m); 电场强度 E（V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 天线塔底; 38; 0; 1.08; 0.31. ▲2; 天线东侧（厂房西侧）; 38; 16; 0.94; 0.23. ▲3; 天线南侧; 38; 35; 0.8; 0.17. ▲4; 天线西南侧（1F 西侧）; 38; 29; 0.91; 0.22. ▲5; 天线西南侧（1F 东侧）; 38; 51; 0.96; 0.24. ▲6; 天线西侧（1F 南侧）; 38; 43; 1.12; 0.33. ▲7; 天线西北侧（6F6 楼顶）; 18; 27; 2.4; 1.53. ▲8; 天线北侧; 38; 40; 1.07; 0.30. ▲9; 天线东北侧（门口）; 38; 27; 0.75; 0.15. 以下空白. |
| 24 | 津市市五中 | 津市市第五中学 | 监测结果表明，津市市五中移动通信基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 | 点 位; 监测点位描述; 与天线距离(m); 电场强度 E（V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 天线塔底; 44; 0; 0.14; 0.005. ▲2; 天线东侧; 47; 46; 0.17; 0.008. ▲3; 天线东南侧（4F 南侧）; 55; 84; 0.24; 0.02. ▲4; 天线东南侧（3F 东侧）; 47; 32; 0.29; 0.02. ▲5; 天线南侧（3F 南侧）; 47; 41; 0.5; 0.07. ▲6; 天线西南侧（4F 东侧）; 58; 56; 0.28; 0.02. ▲7; 天线西侧（4F 北侧）; 58; 52; 0.11; 0.003. ▲8; 天线西北侧（4F 北侧）; 58; 55; 0.13; 0.004. ▲9; 南面教学楼三楼; 44; 15; 0.48; 0.06. 以下空白. |
| 序号 | 监测点位名称 | 监测点位地址 | 监测结论 |  | 辐射环境现状监测结果 |
| 25 | 岳阳湘阴湖州局5G基站 | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇江东西路原汽车站 | 监测结果表明，岳阳湘阴湖州局5G移动通信基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值，即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E（V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站西北侧地面; 33; 20; 1.97; 1.03. ▲2; 基站北侧地面; 33; 10; 1.18; 0.37. ▲3; 基站东南侧地面; 33; 15; 1.3; 0.45. ▲4; 基站东侧居民楼前; 33; 40; 1.24; 0.41. 以下空白. |
| 26 | G-湘阴县移动综合楼-53231(G900) | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇移动综合楼 | 监测结果表明，G-湘阴县移动综合楼-53231(G900)移动通信基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站西北侧地面; 19; 30; 0.64; 0.11. ▲2; 基站北侧地面; 19; 12; 0.62; 0.10. ▲3; 基站东北侧地面; 19; 38; 0.53; 0.07. ▲4; 基站东侧地面; 19; 1; 0.48; 0.06. ▲5; 基站东南侧地面; 19; 36; 1.07; 0.30. ▲6; 基站南侧地面; 19; 11; 2.73; 1.98. 以下空白. |
| 27 | 华泰酒店 | 湘阴县华泰酒店 | 监测结果表明，湘阴县华泰酒店移动通信基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E（V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站西南侧地面; 26; 10; 0.66; 0.12. ▲2; 基站西侧地面1; 26; 3; 1.44; 0.55. ▲3; 基站西北侧地面; 26; 13; 1.28; 0.43. ▲4; 基站北侧地面; 26; 15; 1.36; 0.49. ▲5; 基站东北侧地面; 26; 39; 0.97; 0.25. ▲6; 基站东侧地面; 26; 50; 0.4; 0.04. ▲7; 基站西侧地面2; 26; 20; 1.45; 0.56. 以下空白. |
| 28 | 岳阳湘阴龙梅装饰5G | 湖南省岳阳市湘阴县文星镇龙梅装饰楼顶 | 监测结果表明，岳阳湘阴龙梅装饰5G移动通信基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E（V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站西南侧地面; 19; 28; 0.87; 0.20. ▲2; 基站西侧地面; 19; 20; 0.74; 0.15. ▲3; 基站西北侧地面; 19; 30; 1.21; 0.39. ▲4; 基站北侧地面; 19; 30; 0.58; 0.09. ▲5; 基站东北侧地面; 19; 45; 1.04; 0.29. ▲6; 基站东侧地面; 19; 4; 1.3; 0.45. 以下空白. |
| 29 | 邵阳市大祥区邵阳职业技术学院食堂 | 邵阳市大祥区邵阳职业技术学院食堂 | 监测结果表明，邵阳市大祥区邵阳职业技术学院食堂基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值，即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 东北侧地面; 25; 18; 1.08; 0.31. ▲2; 东北侧地面; 25; /; 1.25; 0.41. ▲3; 东南侧地面; 25; 23; 0.84; 0.19. ▲4; 东北侧地面; 25; 39; 1.21; 0.39. ▲5; 西北侧地面; 25; 23; 1.00; 0.27. ▲6; 东侧地面; 25; 6; 1.04; 0.29. ▲7; 东南侧地面; 25; 21; 0.79; 0.17. 以下空白. |
| 30 | 邵阳市大祥区第二中学 | 邵阳市大祥区第二中学 | 监测结果表明，邵阳市大祥区第二中学基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; （体育场）东南侧地面; 17; /; 0.41; 0.04. ▲2; 西侧地面; 25; /; 0.72; 0.14. ▲3; 所在楼二楼乒乓球馆; /; /; 0.61; 0.10. ▲4; 北侧地面; 25; /; 0.68; 0.12. ▲5; 西南侧地面; 25; /; 0.68; 0.12. ▲6; 西北侧地面; 25; /; 0.99; 0.26. ▲7; 西南侧地面; 25; /; 1.09; 0.32. 以下空白. |
| 31 | LFH-大祥区樟树栊居委会 | 大祥区樟树栊居委会 | 监测结果表明，LFH-大祥区樟树栊居委会基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 西南侧地面; 25; /; 0.81; 0.17. ▲2; 西侧地面; 24; /; 0.54; 0.08. ▲3; 西南侧地面; 24; /; 0.55; 0.08. ▲4; 南侧地面; 25; 34; 3.32; 2.93. ▲5; 南侧地面; 25; /; 0.90; 0.21. ▲6; 东南侧地面; 25; /; 0.86; 0.20. ▲7; 东南侧地面; 25; 23; 1.24; 0.41. ▲8; 东北侧地面; 25; /; 0.31; 0.03. 以下空白. |
| 32 | 邵阳大祥区邵阳学院图书馆5G | 邵阳学院图书馆 | 监测结果表明，邵阳大祥区邵阳学院图书馆5G基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 南侧地面; 47; 32; 0.46; 0.06. ▲2; 西南侧地面; 47; /; 0.15; 0.01. ▲3; 东南侧地面; 47; /; 0.43; 0.05. ▲4; 基站所在楼10楼楼梯口; /; /; 0.97; 0.25. ▲5; 9楼楼梯口; /; /; 0.55; 0.08. ▲6; 8楼楼梯口; /; /; 1.02; 0.28. ▲7; 7楼楼梯口; /; /; 0.90; 0.21. ▲8; 西北侧地面; 47; /; 0.54; 0.08. ▲9; 东北侧地面; 47; /; 1.10; 0.32. 以下空白. |
| 序号 | 监测点位名称 | 监测点位地址 | 监测结论 |  | 辐射环境现状监测结果 |
| 33 | 宜章县电信玫瑰园 | 湖南省郴州市宜章县宜章大道玫瑰园2栋17楼顶 | 监测结果表明，宜章县电信玫瑰园移动通信基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值，即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E（V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站所在地南侧天台; 5; 5; 7.4; 14.53. ▲2; 基站所在地17F楼道; 8; /; 0.59; 0.09. ▲3; 基站所在地地面南侧; 54; 28; 0.43; 0.05. ▲4; 基站所在地地面北侧; 51; 15; 0.53; 0.07. ▲5; 基站所在地地面西侧; 51; 20; 0.46; 0.06. ▲6; 基站所在地地面东侧; 51; 25; 0.61; 0.10. 以下空白. |
| 34 | 宜章县蒋家湾市场 | 宜章县蒋家湾市场 | 监测结果表明，宜章县蒋家湾市场移动通信基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站东侧地面; 40; 32; 0.59; 0.09. ▲2; 基站东北侧地面; 42; 23; 0.9; 0.21. ▲3; 基站西北侧地面; 40; 21; 1.03; 0.28. ▲4; 基站西南侧地面; 39; 11; 1.99; 1.05. 以下空白. |
| 35 | 宜章县六角亭 | 湖南省郴州市宜章县文明南路280号私人民房楼顶 | 监测结果表明，宜章县六角亭移动通信基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线距离(m); 电场强度 E（V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站所在地地面北侧; 25; 15; 0.67; 0.12. ▲2; 基站所在地地面西北侧; 25; 15; 0.67; 0.12. ▲3; 基站所在地地面西侧; 25; 15; 1.01; 0.27. ▲4; 基站所在地地面南侧; 25; 15; 0.76; 0.15. ▲5; 基站所在地地面西南侧; 25; 25; 0.93; 0.23. ▲6; 基站所在地地面东侧; 28; 20; 0.5; 0.07. 以下空白. |
| 36 | 宜章县玉溪黄溪湾 | 郴州市宜章县玉溪黄溪湾附近 | 监测结果表明，宜章县玉溪黄溪湾移动通信基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线距离(m); 电场强度 E（V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站所在南侧地面; 24; 12; 0.59; 0.09. ▲2; 基站所在西侧地面; 24; 24; 0.37; 0.04. ▲3; 基站所在东侧地面; 24; 42; 1.35; 0.48. ▲4; 基站所在东南侧地面; 8; 14; 3.59; 3.42. 以下空白. |
| 37 | LFH-娄底华鑫国际大酒店 | 娄底华鑫国际大酒店 | 监测结果表明，LFH-娄底华鑫国际大酒店基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值，即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 东南侧地面1; 54; /; 1.23; 0.40. ▲2; 东南侧地面2; 54; /; 1.09; 0.32. ▲3; 南侧地面; 54; /; 1.01; 0.27. ▲4; 西南侧地面; 54; /; 0.95; 0.24. ▲5; 东北侧地面1; 54; /; 0.50; 0.07. ▲6; 东北侧地面2; 54; /; 0.27; 0.02. ▲7; 东南侧地面3; 54; /; 1.25; 0.41. 以下空白. |
| 38 | 娄底月塘社区 | 娄底月塘社区 | 监测结果表明，娄底月塘社区基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 西南侧地面1; 25; /; 0.47; 0.06. ▲2; 西北侧地面; 25; /; 1.96; 1.02. ▲3; 北侧地面; 25; /; 0.69; 0.13. ▲4; 西南侧地面2; 25; 46; 0.23; 0.01. ▲5; 西南侧地面3; 25; /; 0.44; 0.05. ▲6; 南侧地面; 25; /; 0.52; 0.07. ▲7; 东侧地面; 25; /; 0.34; 0.03. ▲8; 东南侧地面; 25; /; 0.83; 0.18. 以下空白. |
| 39 | 众一桂府东 | 娄底娄星区众一桂府东 | 监测结果表明，众一桂府东基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站北侧地面; 25; 2; 0.31; 0.03. ▲2; 基站东北侧地面; 25; 45; 1.59; 0.67. ▲3; 基站西南侧; 25; 15; 0.38; 0.04. ▲4; 基站南侧; 25; 8; 0.28; 0.02. ▲5; 基站东南侧; 25; 23; 0.39; 0.04. ▲6; 基站东北侧; 25; 14; 0.41; 0.04. 以下空白. |
| 40 | LFH-娄底迎春小区 | 娄底迎春小区 | 监测结果表明，LFH-娄底迎春小区基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站北侧地面; 23; /; 0.23; 0.01. ▲2; 基站西北侧地面; 23; /; 0.84; 0.19. ▲3; 基站东北侧地面; 23; /; 0.30; 0.02. ▲4; 基站西南侧地面; 23; 13; 0.31; 0.03. ▲5; 基站南侧地面; 23; 13; 0.25; 0.02. ▲6; 基站东南侧地面; 23; 13; 0.30; 0.02. 以下空白. |
| 41 | 永州零陵城市一品 | 永州零陵城市一品附近 | 监测结果表明，永州零陵城市一品基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值，即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站塔底地面; 22; 0; 2.01; 1.07. ▲2; 基站东侧地面; 22; 13; 2.44; 1.58. ▲3; 基站西侧地面; 22; 50; 2.30; 1.40. ▲4; 基站西北侧地面; 22; 50; 4.79; 6.09. ▲5; 基站北侧地面; 22; 40; 2.00; 1.06. ▲6; 基站东北侧地面; 22; 48; 3.71; 3.65. 以下空白. |
| 42 | 永州零陵区建材家具城 | 永州零陵区建材家具城 | 监测结果表明，永州零陵区建材家具城基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站塔底地面; 19; 0; 2.67; 1.89. ▲2; 基站东侧地面; 19; 35; 3.33; 2.94. ▲3; 基站东南侧地面; 18; 47; 2.77; 2.04. ▲4; 基站南侧地面; 19; 50; 2.90; 2.23. ▲5; 基站西侧地面; 19; 50; 2.88; 2.20. ▲6; 基站北侧地面; 19; 48; 3.23; 2.77. ▲7; 基站西北侧地面; 18; 46; 4.00; 4.25. 以下空白. |
| 43 | 永州零陵区党校 | 永州零陵区党校 | 监测结果表明，永州零陵区党校基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站塔底; 14; 0; 0.98; 0.25. ▲2; 基站东侧; 14; 20; 0.57; 0.09. ▲3; 基站南侧; 14; 28; 1.82; 0.88. ▲4; 基站西侧; 14; 16; 1.39; 0.51. ▲5; 基站西侧2; 14; 50; 1.18; 0.37. ▲6; 基站西北侧; 14; 31; 1.82; 0.88. ▲7; 基站北侧; 14; 42; 2.38; 1.50. 以下空白. |
| 44 | 永州中西结合医院 | 永州中西结合医院 | 监测结果表明，永州中西结合医院基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站塔底; 28; 0; 0.59; 0.09. ▲2; 基站东侧; 31; 38; 0.62; 0.10. ▲3; 基站东南侧; 32; 44; 0.47; 0.06. ▲4; 基站南侧; 29; 48; 0.38; 0.04. ▲5; 基站西南侧; 27; 40; 0.58; 0.09. ▲6; 基站西侧; 27; 48; 0.51; 0.07. ▲7; 基站西北侧; 34; 47; 0.82; 0.18. ▲8; 基站北侧; 31; 34; 0.94; 0.23. 以下空白. |
| 45 | 湖南师大怀化附中 | 湖南师大怀化附中 | 监测结果表明，湖南师大怀化附中基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值，即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 东南侧地面; 26; 22; 0.90; 0.21. ▲2; 西侧绿化带; 24; 20.6; 0.32; 0.03. ▲3; 塔下; 24; 6; 0.26; 0.02. ▲4; 东侧绿化带; 24; 18.5; 0.91; 0.22. ▲5; 西南侧篮球场; 24; 20; 0.79; 0.17. 以下空白. |
| 46 | 怀化学院理工楼5G基站 | 煌族国际大酒店楼顶 | 监测结果表明，怀化学院理工楼5G基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 楼顶平台入口处; /; /; 0.64; 0.11. ▲2; 东北侧道路旁; /; /; 0.81; 0.17. ▲3; 西南侧居民楼; 62; 40; 0.23; 0.01. ▲4; 西南侧商用楼前; 62; 33; 0.37; 0.04. ▲5; 东南侧商用楼旁; /; /; 0.33; 0.03. ▲6; 西南侧商用楼前; 62; 28; 0.22; 0.01. 以下空白. |
| 47 | LFH-鹤城区湖天区国税局 | 鹤城区湖天区国税局 | 监测结果表明，LFH-鹤城区湖天区国税局本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 西侧地面; 22; 13; 2.15; 1.23. ▲2; 西南侧地面1; 22; 21; 1.57; 0.65. ▲3; 西南侧地面2; 22; 29; 1.49; 0.59. ▲4; 西南侧地面3; 22; 30; 1.37; 0.50. ▲5; 西北侧地面; 22; 45; 1.34; 0.48. 以下空白. |
| 48 | 天下城西侧 | 鹤城区天下城西侧商住楼顶 | 监测结果表明，天下城西侧基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 楼顶塔下; 10; 1; 2.52; 1.69. ▲2; 南侧; 10; 4.4; 2.16; 1.24. ▲3; 东南侧; 10; 10.4; 1.72; 0.79. ▲4; 西北侧; 10; 10.4; 2.86; 2.17. ▲5; 东北侧地面; /; /; 0.07; 0.001. ▲6; 南侧地面; /; /; 0.51; 0.07. ▲7; 西北侧; /; /; 0.75; 0.15. 以下空白. |
| 49 | 张家界永定区柏维风格酒店 | 张家界永定区柏维风格酒店（现为富蓝特回酒店） | 监测结果表明，张家界永定区柏维风格酒店基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值，即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 绿叶水果门口; 41; 23; 3.69; 3.61. ▲2; 牛肉羊杂米粉门口; 40; 48; 2.05; 1.12. ▲3; 阳光水岸25号楼A单元门口; 40; 41; 0.42; 0.05. ▲4; 阳光水岸22号楼A-1205门口; /; /; 0.84; 0.19. ▲5; 世友售后服务中心门口; 40; 40; 0.52; 0.07. ▲6; 富蓝特回酒店11楼窗口; /; /; 0.64; 0.11. 以下空白. |
| 50 | 张家界永定区中保二巷L900 | 张家界永定区中保二巷 | 监测结果表明，张家界永定区中保二巷L900基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 九牛一锅门口; 22; 20; 0.31; 0.03. ▲2; 雅堂小超门口; 22; 28; 0.87; 0.20. ▲3; 花田居人文客栈门口; 22; 17; 0.47; 0.06. ▲4; 6号楼4楼楼道; /; /; 0.43; 0.05. ▲5; 邻家便利店门口; 22; 32; 0.48; 0.06. ▲6; 万和天琴一巷5号门口; 22; 30; 0.40; 0.04. ▲7; 西南侧6F居民楼楼顶平台; 6; 36; 6.51; 11.25. ▲8; 和熙楼A栋旁; 22; 41; 0.64; 0.11. 以下空白. |
| 51 | 张家界永定邢家巷三眼桥一组 | 张家界永定邢家巷三眼桥一组 | 监测结果表明，张家界永定邢家巷三眼桥一组基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 东南侧3F居民楼门口; 16; 24; 0.48; 0.06. ▲2; 三邢路432号门口; 16; 16; 0.86; 0.20. ▲3; 三邢路478号门口; 16; 24; 0.48; 0.06. ▲4; 东南侧2F居民楼门口; 16; 24; 0.62; 0.10. ▲5; 三邢路474号门口; 16; 24; 1.72; 0.79. ▲6; 伴田居门口; 16; 38; 0.92; 0.22. 以下空白. |
| 52 | 张家界市华天城 | 张家界市华天城 | 监测结果表明，张家界市华天城基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 大马食阁旁; 20; 44; 1.43; 0.54. ▲2; 大马食阁旁门口; 20; 44; 1.84; 0.90. ▲3; 东南侧主瓣方向18m处; 20; 18; 1.14; 0.34. ▲4; 东北侧主瓣方向35m处; 20; 35; 1.39; 0.51. ▲5; 西南侧主瓣方向20m处; 20; 20; 1.19; 0.38. ▲6; 市民广场入口; 20; 36; 1.30; 0.45. 以下空白. |
| 53 | 吉首市经开区办公楼 | 吉首经开区百裕服饰 | 监测结果表明，吉首市经开区办公楼基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值，即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 塔下楼顶平台; 8; 1; 3.06; 2.49. ▲2; 东南侧楼顶平台; 8; 10; 4.39; 5.11. ▲3; 南侧楼顶平台; 8; 11; 3.47; 3.20. ▲4; 东北侧楼顶平台; 8; 12; 5.43; 7.83. ▲5; 基站西侧道路; 32; 13; 0.38; 0.04. ▲6; 北侧厂房前; 32; 20; 0.56; 0.08. 以下空白. |
| 54 | 吉首市州委办公楼 | 吉首市州委办公楼 | 监测结果表明，吉首市州委办公楼基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 西侧广场; /; /; 0.23; 0.01. ▲2; 西南侧会议室; /; /; 0.15; 0.01. ▲3; 东南侧会议室; 17; 46; 0.48; 0.06. ▲4; 东北侧办公楼; /; /; 0.22; 0.01. ▲5; 东北侧绿化带; 21; 34; 0.69; 0.13. 以下空白. |
| 55 | 吉首市民族中医院 | 吉首市民族中医院 | 监测结果表明，吉首市民族中医院基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站楼顶塔下; 3; 2; 3.50; 3.25. ▲2; 东北侧楼顶平台; 3; 16; 2.91; 2.25. ▲3; 东北侧楼顶平台; 3; 31; 3.39; 3.05. ▲4; 东南侧放射中心楼前; 26; /; 0.95; 0.24. ▲5; 西南侧商铺; 26; /; 0.48; 0.06. ▲6; 西北侧商铺; 26; 34; 1.43; 0.54. ▲7; 东北侧居民楼; 26; 25; 0.51; 0.07. 以下空白. |
| 56 | 吉首奥鑫新能源5G | 洋鑫电子科技有限公司 | 监测结果表明，吉首奥鑫新能源5G基站本次监测各点位电磁环境水平低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率范围的公众曝露控制限值即公众照射电场强度小于12V/m，功率密度小于40μW/cm2符合国家标准要求。 |  | 点 位; 监测点位描述; 与天线的距离(m); 电场强度 E （V/m）; 功率密度 S（μW/cm2）. 垂直; 水平. ▲1; 基站塔下; 16; 1; 0.95; 0.24. ▲2; 东侧厂房4F楼道; 7; 18; 1.74; 0.80. ▲3; 东侧厂房3F楼道; 10; 18; 0.67; 0.12. ▲4; 南侧道路; 16; 19; 2.08; 1.15. ▲5; 西侧道路旁; 16; 17; 1.40; 0.52. ▲6; 东北侧门卫室; 16; 31; 2.27; 1.37. 以下空白. |